SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  NA  MODERNIZACJĘ I  RE4MONT  SALI  WIEJSKIEJ  W  ZEMSKU

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Gmina BLEDZEW 

Urząd Gminy w Bledzewie 

Adres: ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

NIP 596-10-04-148  REGON: 210966869

Tel. 095 7436610

Fax. 095 7436611
E-meil: poczta@bledzew.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV – 45400000-1, 4542000-7, 45410000-4, 45440000-3, 45430000-0, 45330000-9, 45310000-3.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i remontu sali wiejskiej w Zemsku

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

Branża budowlana 

1) roboty rozbiórkowe ścian z cegieł ½ na zaprawie cementowo-wapiennnej – 113,99 m2
2) wykucie otworów w ścianie z cegieł o grubości ponad ½ cegły – 2,94 m3
3) zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 131,70 m2
4) zerwanie posadzki lastrykowej , cementowej innych materiałów – 53,25 m2
5) ułożenie nadproży L-19 – 29,70 m

6) osadzenie belek MP240 mm – 1980 m

7) wentylacja kanałów z pustaków ceramicznych – 43 m

8) obudowa przewodów wentylacyjnych – ścianka grubości 12 cm z cegły – 16 m2
9) uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianie na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 1, 35 m3
10) ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych gr.12 cm – 46,41 m2
11) ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych gr. 8 cm – 32,58 m2
12) tynki wewnętrzne podcienione gr. 8 cm kat.III na ścianach wykonanie ręczne – 157,98 m2

13) osadzenie kształtowników metalowych ochronnych – 63 m

14) licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 na zaprawie klejowej – 149,69 m2
15) licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe – 63,31 m 

16) przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – 478,52 m2
17) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – stropu biały – 184,95 m2
18) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- ścian kolor – 293,57 m2
19) okno z kształtowników z wysoko standardowego PCW o pow. do 0,6 m2 – szt. 3

20)  okno z kształtowników z wysoko standardowego PCW o pow. ponad 1,5  m2 – szt. 6

21) osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianie skrzydłami drzwiowymi fabrycznie wykończonymi wewnętrznych D90 szt. 6

22. osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianie skrzydłami drzwiowymi fabrycznie wykończonymi wewnętrznych D90W szt. 4

23) osadzenie drzwi zewnętrznych z PCV fabrycznie wykończonych 60x90x200 cm – szt. 1

24) posadzki przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco – pierwsza warstwa – 184,95 m2
25) posadzki przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco – druga  warstwa – 184,95 m2
26) podkłady betonowe na podłożu gruntowym – 18,50 m3
27) izolacje cieplne przeciw dźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho jedna warstwa 5 cm – 184,95 m2
28) posadzki z jastryku zatarte na gładko gr. 25 cm – 184,95 m2
29) posadzki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 – cokolik 10 cm układane na klej z przecięciem płytek metoda kombinowana – 54,16 m

30) listwy narożnikowe zakończone płytkami ciętymi – 54,16 m

31) posadzki z wykładzin sztucznych bez warstwy izolacyjnej – wykładzina PCV techniczna – 131,70 m2
32) posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne imitujące drewno – 60,32 m

33) izolacje cieplne przeciw dzwiękowe z wełny mineralnej układane od spodu stropodachu gr. 20 cm – 220,93 m2
34) konstrukcja rusztu pod okładziny z płyt gipsowych , listew drewnianych na stropodachu – 220,93 m2
35) okładziny z płyt gipsowo – kartonowych wodoodpornych gr, 12,5 mm pojedyncze na stropach i na rusztach drewnianych – 220,93 m2
36) ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, przyklejenie płyt stropianowych do ścian gr. 10 cm – 181,49 m2
37) wyprawa elewacyjna cieńko -warstwowa z akrylowych tynków dekor ATLAS SERMIT M200 o fakturze nakrapianej lub R200 o fakturze rustykalnej gr. 3mm wykończenie ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu , nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 192,89 m2
38) wyprawa elewacyjna cieńko - warstwowa z akrylowych tynków dekor ATLAS SERMIT M200 o fakturze nakrapianej lub R200 o fakturze rustykalnej gr. 3mm wykończenie ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany płaskie i powierzchnie poziome w ilości – 181,49 m2
39) osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianie – szt. 1

40) osadzenie parapetów zewnętrznych do 150 cm w ścianach z dociepleniem – szt. 9

41) malowanie ścian farbami akrylowymi, wykonanie ręczne , podłoże słabo chłonące – 192,89 m2
42) osadzenie podokienników drewnianych do 1,5 m w ścianach z cegieł – szt. 6

43) docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 5 cm – 14,83 m2
44) wykonanie opaski betonowej szer.50 cm gr. 15 cm i wierzchniej warstwie gr.2 cm na podłożu gruntowym przy budynku – 29,66m2
45) usuniecie gruzu budowlanego i innych odpadów budowlanych w ilości – 17,97 m3
Branża sanitarna 

1) montaż zaworu skaleniowego – szt. 1

2) montaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 25 mm z zaworami przelotowymi kulkowymi – 1 kpl

3) Drzwiczki rewizyjne do zaworów i wodomierza o wym 200x250 mm – szt.1

4) rurociąg w rur stalowych ocynkowanych o śr.nominalnej 25 mm – 12 m

5)  rurociąg w rur stalowych ocynkowanych o śr.nominalnej 20 mm – 37 m

6) rurociąg w rur stalowych ocynkowanych o śr.nominalnej 15 mm – 30 m

7) zawory przelotowe kulkowe o śr.nominalnej – szt.23

8) zawory czerpalne mosiężne o śr.nominalnej 15 mm – szt.4

9) baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne mosiężne o śr.nomilanej 15 mm – szt.6

10) baterie zlewozmywakowe stojące  mosiężne standartowe o średnicy nominalnej 15 mm – szt.4

11) zawory wodne czerpalne mosiężne standardowe o śr.nominalnej 15 mm do zmywarki – szt. 1

12) rurociąg z PVC kanalizacyjny o śr. 160 mmm – 14 m

13) rurociąg z PVC kanalizacyjny o śr.75 mm – 18 m

14) rurociąg z PVC kanalizacyjny o śr. 50 mm – 4 m

15) rurociąg z PVC kanalizacyjny o śr. 50mm – 11 m

16) rurociąg z PVC kanalizacyjny o śr. 110 mm – 12 m

17) rury wywiewne PVC śr.110 mm – szt.2

18) umywalki pojedyncze porcelanowe – szt. 5

19) postumenty porcelanowe do umywalek – szt. 5

20) zlew emaliowany 1-komorowy – szt.1

21) zlewozmywak ze stali nierdzewnej umocowany na szafce , 2-komorowy – szt. 3

22) szafki kuchenne zlewozmywaka 3 kpl – 3,98 m2
23) basen do mycia naczyń – szt. 1

24) pojedynczy pisuar – 1 kpl

25) ustępy z płuczkami ustępowymi „kompakt” – 3 kpl

26) wpusty ściekowe o śr.50 mm – szt. 6

27) urządzenie do podgrzania wody ze zbiornika o poj. 2000 m3- 1 kpl

28) naczynie zbiorcze o poj. do 100 m3 – szt. 1

29) wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych , wyd. do 4,5 m 3/h – szt.1

30) rurociągi miedziane o śr.15 mm – 28 m

31) rurociągi miedziane o śr.22 mm – 54 m
32) rurociągi miedziane o śr.28 mm – 24 m

33) rury przyłączeniowe o śr.15 mm – 11 kpl

34) montaż grzejników stalowych V22 – szt. 4

35) montaż grzejników stalowych V22 – szt. 1

36) montaż grzejników stalowych – szt. 6

37) zawory grzejnikowe – szt. 11

38) Zawory odpowietrzające – szt. 6

39) wentylator łazienkowy EDM 160 – szt. 4

40) wentylator kanałowy – szt. 1

41) wywietrzniki dachowe – szt. 1

Branża elektryczna 

1) montaż tablicy rozdzielczo – pomiarowej – szt. 1

2) przewód LY10mm2 – 5 m

3) wpusty s ścian 10A i 1A/z – 20 wyp

4) wypusty wykonane przewodami – 41 wyp

5) montaż opraw oświetleniowych – 27 kpl

6) montaż opraw oświetleniowych – 156 kpl

7) linia kablowa – 36 m

8) montaż gniazd – 3 szt

9) instalacja odgromowa – 94 m

10) bruzdy do przewodów wtykowych – 150 m

11) bruzdy do instalacji oświetleniowej – 130 m 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:

- przedmiarze robót - załącznik nr 1a do SIWZ,

- opracowaniach projektowych – załącznik nr 8 do SIWZ,

- szczegółowych specyfikacjach technicznych –załącznik nr 9 do SIWZ

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania całości zamówienia: 31.10.2011r. – rzeczowa realizacja wraz z ostatecznym odbiorem robót i przekazaniem dokumentacji odbiorowej 

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty tj. budowy, przebudowy, lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej,

- kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów  oraz urbanistów (Dz.U. z 2001,Nr 5, poz. 42 ze zm.),

c) znajdują się w sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 400.000 PLN.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,co najmniej, dwie roboty tj: budowy, przebudowy, lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

c) kopia uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z 2001,Nr 5, poz. 42 ze zm.),

d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadających środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 400.000PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) załącznik nr 2 do SIWZ.

Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów w formie spełnia/ nie spełnia.

3) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

4) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. ,Nr 87,poz 605).

5) Dopuszcza się możliwość składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ustawy. W przypadku złożenia oferty wspólnej, każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4. Wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ BYĆ DOSTARCZONE

PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej, dwie roboty tj: budowy, przebudowy, lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

c) kopia uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z 2001,Nr 5, poz. 42 ze zm.),

d) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadających środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 400.000PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

e) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

Wymagane powyżej dokumenty są składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 oraz o nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r Nr 113, poz.759 ze zm.). Załącznik nr 2 do SIWZ.
g) oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy, załącznik nr 4

h) oświadczenie, że materiały wbudowane, będą odpowiadać, co do jakości wymogom

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawa budowlanego (t Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami.), załącznik nr 5.

i) wykaz robot wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót tj. budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, załącznik nr 6
j) wykaz osób, którymi Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z posiadanymi uprawnieniami , załącznik nr 7

k) wykaz podwykonawców , załącznik nr 7a

l) Aktualne zaświadczenia :

- . właściwego naczelnika urzędu skarbowego właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
- właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega             z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności           lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych                  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy - składających ofertę wspólnie - wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę);
ł) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
Wymagane powyżej dokumenty są składane w formie oryginałów.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI.

W postępowaniu o udzielenia zamówienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Oświadczenia wykonawcy przekazują pisemnie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz organizacyjnych jest Elżbieta Kaczmarek  i Krzysztof Bukowian  - Urząd Gminy Bledzew , ul.Kościuszki 16, 

66-350 Bledzew

1.Tryb składania zapytań przez Wykonawcę

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia lub którzy  zarejestrowali się u zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić na piśmie przed terminem składania ofert otrzymanie wyjaśnień od Zamawiającego oraz załączyć kopie wyjaśnień do oferty.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ i  dokonania wizji lokalnej na terenie budowy.

Zamawiający zobowiązuje  Wykonawców do   przeprowadzenia przed złożeniem oferty  wizji lokalnej na miejscu przyszłych robót. 

2. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacje przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.
 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

 Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przypadku, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza kwoty wyrażone  w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin wydłuża się co najmniej  o 7 dni.

 O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta winna zawierać:

a/ datę sporządzenia oferty;

b/ dane o oferencie (nazwa, dokładny adres, telefon, fax, e-meil, nr rachunku bankowego, itp.);

c/ ścisłe określenie przedmiotu oferty;

d/ cenę oferty brutto, netto, podatek VAT ( formularz oferty stanowi załącznik nr 1)

e/ termin wykonania przedmiotu zamówienia

f/ udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat oraz rękojmi na trzy miesiące po okresie gwarancji.

g/ warunki płatności.

2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a z podaniem kalkulacyjnych cen jednostkowych oraz dokumenty wymienione w dziale VI

3. Oferenci powinni przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Każdy wykonawca  przedłoży tylko jedną ofertę
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 82 ust.2 w/w ustawy.

6. Wszystkie zmiany w treści oferty winne być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy , zgodnie z wypisem z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej..

7. Wszystkie oświadczenia powinny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy , zgodnie z wypisem z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej..

8. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy , zgodnie z wypisem z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub osoby upoważnione przez oferenta (oryginał umocowania, lub kserokopia notarialnie poświadczona, bądź potwierdzona przez mocodawcę).

9. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

10. Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z napisem

Oferta przetargowa na: „Modernizację i remont Sali wiejskiej w ZEMSKU”
Nie otwierać przed dniem 27 maja 2011r. do godz. 10:15

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Bledzew , ul.Kościuszki 16, 66-350 Bledzew  w sekretariacie nie później niż do dnia  27 maja 2011 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 maja 2011r. o godzinie 10:15

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena podana w ofercie (cena łączna brutto) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem VAT.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jej cena – 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/C) x 100 = ilość punktów, gdzie:

CN – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

C – cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – procentowe znaczenie kryterium ceny

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w siedzibie zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.

Zawiadomienie określające datę i godzinę zawarcia umowy zostanie niezwłocznie przekazane wykonawcy, który zaoferował ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy         w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,             w zakresie: zmiany  kierownika budowy, zmiany inspektora nadzoru

Szczegółowy opis  warunków i zakresu zmian zawiera & 10 projektu umowy.   

1.Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, które może ulec zmianie.

2.Wynagrodzenie kosztorysowe będzie obniżone w ostatecznym rozliczeniu, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót (inwentaryzacji) wykonanych.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:

1) zwiększenia ilości robót,

2) wystąpienia robót nie występujących w przedmiarze robót,

- stosuje się zamówienia uzupełniające

4. Ostateczne rozliczenie zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

5..Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo ciągu 30 dni od daty udokumentowanego odbioru robót i złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty dla Podwykonawcy, jeżeli z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika płatność za roboty powierzone Podwykonawcy:
Dopuszcza się rozliczenie przejściowe przy stanie zaangażowania robót co najmniej 40 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem wykonania w/w zakresu robót jest protokół stanu zaawansowania robót podpisany  przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

6.Roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia mogą zostać rozpoczęte po zawarciu umowy na roboty uzupełniające.

7. Ewentualne roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające lub zmniejszające zakres rzeczowy będą rozliczane na bazie określonych w ofercie czynników cenotwórczych , a pozostałe materiały i sprzęt nie występujące w kosztorysie ofertowym w/g średnich cen SEKOCENBUDU i ORGBUD za kwartał realizacji robót.

8.. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający 20% wynagrodzenia umownego.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu usterek w wysokości 1%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca 20% wynagrodzenia umownego.

10 Warunki gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu pięcio letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz przedłuża się okres rękojmi do trzech miesięcy po upływie gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

11. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie :

1. skrócenia terminu wykonania przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2. przedłużenia terminu umownego jeżeli jego niedotrzymanie wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w tym:

- legislacyjnych skutków zmian połączonych z nakładaniem obowiązków do wykonania,

- wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę wykonywanych robót budowlanych korzystnych dla Zamawiającego

3) zmiany podwykonawcy,

4) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu prac , przekraczającej co najmniej 1 miesiąc,

12.Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "Zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny brutto  podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

Zamawiający zwraca 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz potwierdzone wydaniem Świadectwa Przejęcia. Pozostałe 30% Zabezpieczenia, Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po wystawieniu Świadectwa Wykonania.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI rozdział 2 i 3 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

XVII. INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik 7a
2. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks Cywilny.

XVIII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH

UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Formularz ofertowy, załącznik Nr 1 wraz z przedmiarem robót załącznik Nr 1a,

2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik Nr 2.

3. Wzór umowy załącznik nr 3,

4. Oświadczenie o zaakceptowaniu treści umowy- załącznik nr 4

5. Oświadczenie, że materiały, które będą wbudowane będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – załącznik nr 5
6. Wykaz wykonanych robót -załącznik nr 6

7. Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca –załącznik nr 7, wykaz podwykonawców - załącznik 7a

8. Opracowania projektowe – załącznik nr 8.

9. Szczegółowe specyfikacje techniczne.- załącznik nr 9

SIWZ opracował:                                                                                Zatwierdził:

  Podinspektor Gminy                                                                 Wójt Gminy Bledzew

(-)Elżbieta Kaczmarek                                                                   (-) Leszek Zimny                    

…………………………………….. ……………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik. Nr 1

…....................................................................................

( pieczęć adresowa Oferenta / Lidera konsorcjum)

Tel/Fax ...............................................................

Regon ...............................................................

NIP ...............................................................

Nr rej. działalności gospodarczej ..............................................

Umocowani przedstawiciele firmy:

1. ..........................................................................................

2. ..........................................................................................

3. ..........................................................................................

Bank macierzysty ........................................................................

Nr rachunku ..............................................................................

E-meil ...........................................................................................

Wójt Gminy Bledzew

ul. Kościuszki 16

66-350 Bledzew

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Bledzew  przetarg nieograniczony na

„Modernizacje i remont Sali wiejskiej w ZEMSKU”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, ze zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, ze akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej.

I. Oferta została złożona przez:

………………….............……………………………………………………………...........................

…………………….............……………………………………………….......................……………
/Podać nazwę i adres wykonawcy  składającego ofertę, w przypadku konsorcjum nazwa i adres lidera konsorcjum/ działającego w imieniu:

- własnym*

- Konsorcjum/spółkę cywilną* składającego/ą się z ...................................................................

..................................................................................................................................................

/Podać nazwę i adres podmiotów wchodzących w skład konsorcjum/

niepotrzebne skreślić
II Oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu.

1. Cena ofertowa wykonania zadania;

a) .......................................zł. brutto Słownie:……………………………………………….

…………………………………………………...................................................................

b) .......................................zł. netto Słownie:………………….......……………………….

…....................................................................................................................................

c) ......................................zł. podatek VAT Słownie:………………….…………………….

...............................................................................................................................................................

Termin wykonania całości zamówienia do dnia 31.10.2011r. – rzeczowa realizacja, wraz z ostatecznym odbiorem robót i przekazaniem dokumentacji odbiorowej

Okres gwarancji jakości wynosi 5 lat , oraz przedłuża się okres rękojmi do trzech miesięcy po upływie gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Warunki płatności:

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo w ciągu 30 dni od daty udokumentowanego odbioru robót i złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty dla Podwykonawcy, jeżeli z harmonogramu rzeczowo finansowego wynika płatność za roboty powierzone Podwykonawcy.

Dopuszcza się rozliczenie przejściowe przy stanie zaangażowania robót co najmniej 40 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem wykonania w/w zakresu robót jest protokół stanu zaawansowania robót podpisany  przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Data podpisania oferty .........................................

……………………………………………..

Pieczęć i podpis os upoważnionych do reprezentowania

Do oferty dołącza się:

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
3. …………………………………………………………
4. …………………………………………………………
5. …………………………………………………………
6. …………………………………………………………
7. …………………………………………………………
8. …………………………………………………………
Załącznik Nr 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nazwa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

nieograniczonego na „Modernizacje i remont Sali wiejskiej w ZWMSKU” oświadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma:

1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/będzie dysponowała potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………….. ……………………………...

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

U M O W A Nr GG. …../2011 

zawarta w dniu  3 listopada 2009 roku w Bledzewie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu

nieograniczonego na wykonanie zadania, pn. „Modernizacja i remont Sali wiejskiej w ZEMSKU ” pomiędzy :

Gminą Bledzew  reprezentowaną przez Wójta Leszka Zimnego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Emilii Bączkowskiej , zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

NIP: 596-10-04-148
a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, 

NIP: …………………………………

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z warunkami przetargowymi i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 ze zmianami.), Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: „Modernizacja i remont Sali wiejskiej w Zemsku”.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

Robót przygotowawczych rozbiórkowych i ziemnych, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej i c.o., posadzek, sanitariatów, izolacji, tynków i malowania.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o:

- przedmiar robót załącznik nr 1a do SIWZ,

- opracowania projektowe – załącznik nr 8 do SIWZ,

- szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 9 do SIWZ,

- ofertę Wykonawcy.

2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia opisany w ust.1  własnymi siłami bez powierzania robót podwykonawcom.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.10.2011r. – rzeczowa realizacja, wraz z ostatecznym odbiorem robót i przekazaniem dokumentacji odbiorowej

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania robót zgodnie z SST oraz sztuką budowlaną,

b) powiadomienia o rozpoczęciu robót, wszystkich instytucji posiadających uzbrojenia w obrębie inwestycji,

c) przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich atestów lub certyfikatów na użyte do

wykonania przedmiotu umowy materiały,

d) wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wynikających z ustawy –Prawo budowlane,

e) zorganizowanie zaplecza budowy oraz zakupu i dostarczenia na plac budowy niezbędnych materiałów, wraz z oznakowaniem terenu robót

f) usunięcia wszelkich szkód powstałych z jego winy przy realizacji przedmiotu umowy oraz pokrycia kosztów z tym związanych,

g) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robót,

h) wykonania dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego,

i) w przypadku zaistnienia przeszkód w realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie na piśmie.

j) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "Zabezpieczeniem" w wysokości 10% ceny brutto ofertowej 

k) w czasie realizacji robót wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na własny koszt będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały i śmieci 

l) z tytułu korzystania z energii elektrycznej i wody   wykonawca zapłaci zamawiającemu należności  wynikające ze wskazań liczników znajdujących się w sali wiejskiej Zemsku.
2. Zamawiający zwraca 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz potwierdzone wydaniem Świadectwa Przejęcia. Pozostałe 30% Zabezpieczenia, Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po wystawieniu Świadectwa Wykonania.
§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) przekazania wykonawcy placu budowy, pozwolenia na budowę, dokumentacji technicznej, dziennika budowy.

b) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 5

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………………………..–Kierownik budowy – uprawnienia budowlane nr  ………………………..

2.Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inspektor Nadzoru : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 6

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się na podstawie złożonej oferty w wysokości: ………………………………. zł. brutto . słownie: …………………………..
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, które może ulec zmianie.

2.Wynagrodzenie kosztorysowe będzie obniżone w ostatecznym rozliczeniu, o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót (inwentaryzacji) wykonanych.

3. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) zwiększenia ilości robót,

b) wystąpienia robót nie występujących w przedmiarze robót, - stosuje się zamówienia uzupełniające

4. Ostateczne rozliczenie zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru, przy zastosowaniu cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

5. Strony umowy ustalają, że dopuszcza się rozliczenie przejściowe przy stanie zaangażowania robót co najmniej 40 % zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem wykonania w/w zakresu robót jest protokół stanu zaawansowania robót podpisany  przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

6.Wynagrodzenie będzie płatne, ciągu 30 dni od daty udokumentowanego odbioru robot i złożenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po przedstawieniu Zamawiającemu dowodu zapłaty dla Podwykonawcy, jeżeli z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika płatność za roboty powierzone Podwykonawcy:
7. Roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia mogą zostać rozpoczęte po zawarciu umowy na roboty uzupełniające.

8. Ewentualne roboty uzupełniające, zamienne, zwiększające lub zmniejszające zakres rzeczowy będą rozliczane na bazie określonych w ofercie czynników cenotwórczych , a pozostałe materiały i sprzęt nie występujące w kosztorysie ofertowym w/g średnich cen SEKOCENBUDU i ORGBUD za kwartał realizacji robót

§ 7

Odbiory częściowy i ostateczny przedmiotu umowy odbywać się będą w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanego zakresu robót.

§ 8

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający 20% wynagrodzenia umownego.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu usterek w wysokości 1%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca 20% wynagrodzenia umownego.

3. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Wykonawca udziela Zamawiającemu pięcio letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy przedłużonego o  okres  do trzech miesięcy po upływie gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego.

Postanowienia gwarancji:

Gwarancją jakości są objęte wszystkie roboty i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki w okresie nie później niż 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie:

a) skrócenia terminu wykonania przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) przedłużenia terminu umownego jeżeli jego niedotrzymanie wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od zamawiającego, w tym:

- legislacyjnych skutków zmian połączonych z nakładaniem obowiązków do wykonania,

- wystąpienia innych okoliczności powodujących zmianę wykonywanych robót budowlanych korzystnych dla Zamawiającego

3) zmiany podwykonawcy,

4) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego.

§ 11

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy :

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu prac , przekraczającej co najmniej 1 miesiąc,

b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy zgodnie z harmonogramem,

przekraczającej co najmniej 1 miesiąca,

§ 12

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy, będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, to organem rozstrzygającym będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

ֻ§14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą stron na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 15

Osoba/y/ po stronie Wykonawcy podpisująca/e/ niniejszą umowę oświadcza/ją/, że jest /są/ umocowana/e/ do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje/ą/ i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

Załącznik nr 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (Nazwa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

nieograniczonego na „Modernizację i remont Sali wiejskiej w Zemsku”, oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 3 (wzór umowy) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………….. ……………………………...

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

nieograniczonego na „Modernizację i remont Sali wiejskiej w Zemsku  ” oświadczamy, że materiały wbudowane będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawa budowlanego (tj. Dz.U.Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ze zmianami )

…………………………………….. ……………………………...

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/Nazwa i adres wykonawcy/.

Dotyczy zamówienia: „Modernizacja i remont Sali wiejskiej w Zemsku”
WYKAZ ROBÓT

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch robot tj. budowy, przebudowy, lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie;

Przedmiot zamówienia - …………………………………………..

Całkowita wartość brutto - ………………………………………..

Termin wykonania robót - …………………………………………

od-do (dzień,miesiąc,rok) - ……………………………………….

Miejsce wykonania. - ……………………………………………..

Nazwa zamawiającego - ………………………………………….

…………………………………….. ……………………………...

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

……………………………………
/Nazwa i adres wykonawcy/

Dotyczy zamówienia: „Modernizacja i remont Sali wiejskiej w Zemsku  ”
WYKAZ OSÓB

wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z posiadanymi uprawnieniami..

Lp. Imię i Nazwisko,    Nr uprawnień budowlanych         Stanowisko                     Uwagi

1 ……………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………..

5 ……………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. ……………………………...

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

Załącznik 7a

……………………………………
/Nazwa i adres wykonawcy/

Dotyczy zamówienia: „Modernizacja i remont Sali wiejskiej w Zemsku”
Wykaz podwykonawców 

	Wykaz zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom
	Adres podwykonawcy 

	
	

	
	

	
	


…………………………………….. ……………………………...

(Miejscowość, data) (Podpis Wykonawcy)

