SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

(RG.GR.271.16.2012)

„Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku”

w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013

Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz.U.10.113.759)

Bledzew, dnia 29 października 2012 r.

ZATWIERDZAM:

1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759  z poźn. zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650).

W sprawach nieuregulowanych ww. aktami prawnymi, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Gmina Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew 

NIP: 596-10-04-148,     REGON: 210966869

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

tel.: 95 7436610 ; adres strony internetowej: www.bledzew.pl

Rachunek bankowy: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz O/Bledzew : 97 8367 0000 0030 1208 6000 0002 (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

Godziny pracy Urzędu:  poniedziałki  od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15..30

3. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 euro.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku”

w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

4.2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV 45200000-7           Roboty budowlane

CPV 45111000-8           Roboty ziemne

CPV 45262310-7           Roboty zbrojarskie

CPV 45262311-4           Roboty betonowe

CPV 45421160-             Konstrukcje stalowe

CPV 45262650-2           Obudowy płytami warstwowymi 

CPV 45320000-6           Izolacje przeciwilgociowe

CPV 45321000-3           Izolacje termiczne

CPV 45261320-3           Roboty blacharskie

CPV 45110000-1           Roboty rozbiórkowe demontażowe 

CPV 45421124-9           Stolarka okienna i drzwiowa

CPV 45262350-9           Posadzka betonowa

CPV 45431000-7           Podłogi z płytek

CPV 45110000-1           Roboty demontażowe 

CPV 45252120-5           Zakłady uzdaniania wody

CPV 45331000-6           Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45231300-8       Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CPV 45311100-1           Montaż opraw oświetleniowych 

CPV 45311200-2           Montaż gniazd wtykowych  

4.3. Zakres przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, sanitarne i elektryczne  polegające na przebudowie, rozbudowie stacji uzdatniania wody w Goruńsku w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007- 2013 

2)  Zakres robót objętych zamówieniem: 

A)  branża  budowlana 

· demontaż  obudowy dachów  z płyt warstwowych                                   - 138,97 m2

· rozebranie murów ogniowych, okapów , gzymsów itp. z  blachy  nie nadającej się do użytku                                                   - 43,20 m2

· demontaż lekkiej obudowy ścian osłonowych  z blachy  stalowej reflowanej metoda  tradycyjna  bez ocieplenia                                                    - 248,65 m2

· demontaż okna zespolonego                                                                - 28,80 m2

· rozebranie murów ogniowych , okapów , kołnierzy, gzymsów itp.   z blachy nie nadającej się do użytku                                                   - 26,40 m2

· demontaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego ,  jednodzielne  pełne powierzchnie                                                       - 6,15 m2

· demontaż ościeżnic drzwiowych  stalowych dwukrotnie malowanych    - 4 szt.

· rozbiórka elementów  konstrukcji betonowych niezbrojonych  o  grub. ponad 15 cm – fundamenty                                                                     - 1,01 m3

· rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  niezbrojonych o grub. do  15 cm- posadzki                                                                               - 3,41 m3  

· wykopy jamiste o powierzchni dnia  do 2,25 m2 i głęb. do 1,5 m w gruncie kat.IV                                                                                        - 11,36 m3

· usunięcie  z parteru budynku  gruzu i ziemi  bez względu na kategorie   - 15,78 m3

· wywóz ziemi samochodami  samowyładowczymi na odleg.do1 km  grunt kat. IV                                                                                              - 11,36 m2

· wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi – każdy następny 1 km  (RMS= 9)                                                                                                  - 11,36 m3

· wywiezienie gruzu  spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km                                                                                              - 4,42 m3

· wywiezienie gruzu spryzmowanego  samochodami samowyładowczymi każdy  następny 1km          (RMS=9)                                                      - 4,43 m3

· lekka obudowa ścian osłonowych z płyt  wielowarstwowych  gr. 10 cm  z rdzeniem styropianowym w kolorze jasno  niebieskim                            - 187,21 m2

· lekka obudowa ścian  i dachów  montowanych  metodą tradycyjna- roboty uzupełniające – montaż  łączników                                                   - 100 kg

· lekka obudowa ścian i dachów metodą tradycyjną  -roboty uzupełniające  montaż obróbek  blacharskich do płyt warstwowych PW8B                        - 300 kg

· okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2 z nawiewnikami  okiennymi spełniające wymogi wentylacji ciśnieniowymi 

·        o przepływie min. 30 m3/h w każdym oknie                                                    - 7,68 m2

· obsadzenie prefabrykowanych  podokienników o dł ponad 1 m z PCV         -  8 szt.

· osadzenie prefabrykowanych  podokienników o dł ponad 1  m z blachy  cynkowo – tytanowej                                                                                         - 8 szt.

· bramy z ościeżnicą  pełne                                                                                 - 4,31 m2

· drzwi 0,9x2,05  z kształtowników z wysokoudarowego PCW                           - 5,54 m2

· drzwi 0,9x2,05 z kształtowników z wysokoudarowego PCW-= zewnętrzne      - 1,85 m2

· lekka obudowa dachów  z płyt warstwowych grub. 10 cm zx rdzeniem styropianowym w kolorze jasno niebieskim  montowanych metodą   tradycyjną – dach stromy o nachyleniu  pow. 10%                                            - 138,97 m2

· montaż  konstrukcji uzupełniających  z profili  zimnogiętych  pod lekką          - 0,52 t

·  obudowę   o masie elementów do 15

· obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z  blachy  cynk- tytan                 -28,96 m2

· rynny dachowe z blachy  cynk- tytan półokrągłe o średnicy 15 cm                        - 26,22 m

· rury spustowe z blachy cynk- tytan  okrągłe o średnicy 12 cm                               - 18,00 m

· izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE poziome posadzkowe      - 105,53 m2

· izolacje cieplne  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm poziome , na wierzchu  konstrukcji na sucho, jedna warstwa                                                  - 103,19 m2

· izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  w pomieszczeniach   o powierzchni  do 5m2                                                                                               - 4,72 m2

· posadzki betonowe gr. 5 cm zatarte na ostro  z betonu posadzkowego C20/25       - 103,19 m2

· posadzki – dodatek za pogrubienie posadzki  o 1 cm                                              - 103,19 m2

· montaż siatek  zbrojeniowych z prętów  fi 6 mm co 15 cm                                      - 0,34 t

· podkłady betonowe z C8/10 na podłożu gruntowym                                                - 1,25 m3

· płyty fundamentowe       C20/25                                                      - 2,40 m3

· stopy fundamentowe z betonu C20/25 o objętości do 0,5 m3           - 3,27 m3

· izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonane na   zimno z roztworu  asfaltowego – pierwsza warstwa                           - 18,00 m2

·  izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne  pionowe  wykonane  na zimno  z roztworu  asfaltowego- każda następna  warstwa  -18,00 m2

· izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych , kitem       -      21,20 m

· zasypanie wykopów z przerzutem piasku na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I                                                                - 2,82 m3

· podkłady betonowe na podłożu gruntowym – po rozbiórce istniejącego  podkładu wokół stóp fundamentowych                                                     -     1,62 m3

· posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym  i wyrównanym podłożu  płytki o wym. 30x30 cm  - 4,72 m2

· posadzka chemioodporna poliuretanowa na ERADUR                                              -  10,23 m2

· ścianki wewnętrzne z płyt warstwowych grub. 6 cm z rodzeniem  styropianowym  - 51,87 m2

· hale typu lekkiego- stężenia ścian z prętów fi 16 mm                                           - 0,11 t 

· hale typu lekkiego – rygle ścian  C100x48x1                                           - 1,83 t

· hale typu lekkiego – słupy o masie  do 1 t IP 140                                      - 0,26 t

· malowanie farbami i emaliami  ftalowymi zamontowanych konstrukcji  hal  typu lekkiego                                                                                             -  3,27 t

· usunięcie warstwami ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek  gr.warstwami do 15 cm                                                                                      - 42,25 m2

· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek  dodatek  za każde dalsze 5 cm                                                                   -  42,25 m2

· rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, spycharkami             - 8,45 m3

· roboty ziemne  wyk. koparkami z transp. Samochodami samowyładowczymi  na odległość  do 1 km- koparki przedsiębierne  o poj. łyżki 0,60 m3  kat. gruntu IV – 45,63 m3

· roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km                                                                            - 11,41 m3

· nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213- przewóz  samochodami samowyładowczymi – za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km po drogach  utwardzonych  kat. gruntu  III-IV(RMS=18)                           - 57,04 m3

· opłata za wysypisko                                                                                 - 57,04 m3

· podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu  gruntowym             - 30,25 m3

· płyty fundamentowe pod zbiornik beton C20/25                                    - 12,10 m3

· zbrojenie konstrukcji  żelbetowych elementów  budynku i budowli - pręty stalowe  okrągłe                                                                             - 1,60 t

· zasypywanie wykopów piaskiem  gł. wykopu do 1,5 m szer.2.6-4.5 m  - 14,69 m3

· podest wejściowy                                                                                       - 4,50 m2

 B) branż sanitarna , technologia

· demontaż  zbiornika  hydroforowego o poj. do 4000dm3 wraz z osprzętem -  2 szt

· demontaż  chloratora                                                                            - 1 szt.

· demontaż sprężarki o wydajności 16 m3/h                                           - 1 szt.

· demontaż pomp wyd. 450-560 l/min z silnikiem o mocy 10 kW         - 2 szt.

· demontaż wodomierza  śrubowego dn 80 mm                                      - 1 szt.

· demontaż  zaworu bezpieczeństwa sprężonego  o śred. 80 mm            - 1 szt.

· demontaż zaworu  przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm          - 3 szt.

· demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść, dopływów

· i odpływów – umywalka                                                                         - 1 kpl.

· demontaż urządzeń  sanitarnych  bez korkowania podejść  dopływów   i odpływów – ustęp miska porcelanowa                                              - 1 kpl.

· demontaż  podejścia  odpływowego z rur  żeliwnych  o śred. 50-80 mm – 1 szt.

· demontaż  podejścia  odpływowego  z rur żeliwnych  o śr. 100 mm    - 1 szt.

· demontaż rurociągu  stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm            - 14,4 m

· pompy głębinowe – demontaż                                                               - 2 kpl.

· Wykopy nieumocnione o ścianach  pionowych wykonywane wewnątrz

·  budynku  z odrzuceniem na odległość   do 3 m                                     - 9,68 m3

· wykopy nieumocnione o ścianach pionowych  wykonywane wewnątrz

·  budynku – zasypanie ziemi  z ukopów                                                   - 8,521 m3

· rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych  wykopach ,

· wewnątrz   budynków  o połączeniach  wciskowych                              - 12,2 m

· rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach 

· wewnątrz budynków  o połączeniach  wciskowych                               - 12 m

· rurociągi  kanalizacyjne  z PVC o śr. 110 mm  na ścianach w budynkach 

· niemieszkalnych o połączeniach wciskowych                                       - 5,50 m 

· rurociągi kanalizacyjne z PVC o  śr, 50 mm na ścianach w budynkach

·  niemieszkalnych  o połączeniach wciskowych                                      - 3,0 m

· rury wywiewne  z PVC  o połączeniach  wciskowych  o śr. 75 mm      - 1 szt.

· dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach  wciskowych                                                                       - 7 szt.

·  dodatki za wykonanie podejść  odpływowych z PVC o śr. 110 mm o  połączeniach  wciskowych                                                                         - 1 szt.

· rurociągi stalowe  ocynkowane  o śr. nominowanej  25 mm o połączeniach gwintowanych , w hydroforniach , pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych -20,0 m

· dodatki za podejścia dopływowe w  rurociągach  stalowych  do zaworów czerpalnych  , baterii, mieszaczy,hydrantów  itp. o połączeniu sztywnym  o śr. nominalnej 25 mm  - 1 szt.

· zawór ze złączką do węża o śr. nominalnej 25 mm                                            - 1 szt.

· dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach  stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm                                                  - 1 szt.

· zawory czerpalne  o śr. nominalnej 15 mm                                                           - 5 szt.

· dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii , mieszaczy, hydrantów  itp. o połączeniu sztywnym  o śr. nominalnej 15 mm    - 4 szt.

· baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm                                                 - 2 szt.     

· wpusty żeliwne  piwniczne o śr. 100 mm                                                                      - 5 szt.

· umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym                                        -2 kpl.

· Półpostument  porcelanowy  do umywalek                                                                     - 2 kpl.

· Montaż  elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody o poj. 30L 1,5kW                           -1  kpl.

· Ustępy z płuczka ustępową typ kontakt                                                                            1 kpl.

· Próba szczelności  instalacji wodociągowej z rur żeliwnych stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych ( rurociąg  ośr. do 65 mm)                                              -20 m

· płukanie instalacji wodociągowej  w budynkach niemieszkalnych                                   -20 m

· montaż  grzejników elektrycznych  panelowych  z termostatem o mocy 500W               - 2 szt.

· montaż grzejników  elektrycznych panelowych  z termostatem o mocy 2000W          -  2 szt.

· centrala wentylacyjna TLP 315/6,0 System  air lub równoległy                                     - 1 szt. 

· .czerpnie ścienne prostokątne żaluzjowe 600x600 mm wraz z próbą montażową       -    1 szt.

·  przewody wentylacyjne z blachy  stalowej, kołowe śr. 315 mm – udział kształtek  do 35 % wraz z próbą  montażową                                                                            - 3,167 m2

· przewody wentylacyjne z blachy stalowej , kołowe o śr. 125 mm- udział kształtek do 35 % - wraz z próbą  montażową                                                                            - 2,003m2

· .wywietrzaki dachowe  cylindryczne  lub gwiaździste o śr. do 100 mm wraz z próbą montażową                                                                                                                        - 1 szt.

·  .kratki wentylacyjne  nawiewne 525*125 mm -do przewodów stalowych i aluminiowych wraz z próbą montażową                                                                                                  - 3 szt.

·   kratki wentylacyjne  o 150x150 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych- wraz z próbą montażową                                                                                                  - 2 szt.

·  wentylator ścienny KV 125 lub równoważny                                                                - 1 szt

·  wylotowa  kratka żaluzjowa typ VK 10 lub równoległa                                                  - 1 szt.

·   podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr. wylotów do 400 mm  w układach bezkanałowych – wraz  z próbą  montażową                                                                  - 1 szt.

·  wentylatory dachowe stalowe lub polichlorku winylu ośr. otworu  ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) – wraz z próbą  montażową -DHS 311EV lub równoważny                - 1 szt.

· .zastaw areacji AIC -aerator dn 800 ,orurowanie ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze  stali  nierdzewnej , konstrukcja wsporcza ze  nierdzewnej, przepustnice  dźwignia ręczna   złożone z pierścieni   Raschinga, zawór odcinający , zawór zwrotny, manometr           - 1 kpl.

· zbiorniki filtracyjne o śr. 1200mm , zestaw filtracyjny  FIC/102/5125 I stopień -filtr  dn 1200

·  6 przepustnic z napędami pneumatycznymi ,  drenaż rurowy  ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali  nierdzewnej , orurowanie  ze stali nierdzewnej , konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej , złożone filtracje kwarcowe                                                                               - 2 kpl.

· zestaw dmuchawy DIC-74H – dmuchawa  3,0 kW , zawór bezpieczeństwa ,zawór odcinający ,zawór zwrotny , łącznik amortyzacyjny , orurowanie ze stali nierdzewnej , konstrukcja  wsporcza ze stali nierdzewnej                                                                                            - 1 kpl.

· zestaw hydroforowy  dla pompowni ZH-IC/MW4.18.40/4,0kW + TP80-210/2/4,0 kW  - 1 kpl.

· sprężarka LF2-10 ze zbiornikiem 250 L                                                                           - 1 kpl.

· wodomierze MW o śr. Nom. 65 mm NKO                                                                - 2 szt.

· wodomierze  MW o śr. nom. 100 mm NKO                                                               - 2 szt

· .zestaw  chloratora  DX                                                                                                - 1 kpl.

·  układy sterowania  pneumatycznego- rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC            - 1 ukl.

·  .układy sterowania elektrycznego – rozdzielnia technologiczna typ RT IC                 - 1 ukl.

·   osuszacz  higrostatem QDB200 o wydajności  Q= 750m3/h i mocy  max 0,85kW   - 1 szt.

·   rury, kształtki , konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej ,obejmy, skrzynie kontrolno-  pomiarowe                                                                                                                    -1 kpl.

·  koszty załadunku i transportu  urządzeń , dokumentacja powykonawcza DTR          - 1 kpl.

·  rozruch  technologiczny  urządzeń                                                                               - 1 kpl.

·  .pompy głębinowe(pompa SP 17-12 Q=19,0 m3/h)w studniach wierconych -opuszczanie na głębokość  15,0m , rura tłoczna o śr. 80 mm                                                           - 1 kpl.

·  pompy głębinowe w studniach wierconych – dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej o śr. 80 mm                                                                                                - 9 m

·  .pompy głębinowe (pompa SP 30-7 Q=25,0m3/h) w studniach wierconych -opuszczanie na głębokość 15.0 m, rura tłoczną o śr. 80 mm                                                        - 1 kpl.

·  pompy głębinowe w studniach wierconych – dodatek za każdy 1 m różnicy długości  rury tłocznej o śr   80 mm                                                                                         - 9 m

· .pompy głębinowe (pompa SP 17 -12Q=20,0 m3/h) w studniach wierconych – opuszczane na głębokość  15.0 m.,rura tłoczna  o śr. 80 mm                                                        -1 kpl.

·  pompy głębinowe  w studniach wierconych dodatek za każdy 1 m o różnicy  długośc rury tłocznej o śr. 80 mm                                                                                   - 61 m

· głowice studni wierconych  z PCV                                                                  - 3 szt.

· kołnierze stalowe do rur o śr. nom.80 mm                                                       - 6 szt.

·  zawory kołnierzowe , zwrotne o śr. nom 80 mm                                       - 3 szt.

· zawory odcinające  o śr. nom. 80 mm                                                      - 3 szt.

· analiza  fizykochemiczna i bakteriologiczna wody w zmodernizowanych  studniach głębinowych                                                                                                  - 3 kpl.

· roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych , trasa  rurociągu w  terenie równym                                                                                                - 0,099 km

· .wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  podsiębiernymi  0,25 m3 na odkład  w gruncie kat. III                                                                                               -98,518 m3

· wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty , rurociągi kolektory w gruntach  suchych  kat. III-IV  z wydobyciem  urobku  łopatą lub wyciągiem  ręcznym głębokość  do 15.0 m   , szerokość 0,8-1,5 m                                                         - 24,63 m3

· .montaż konstrukcji  podwieszenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki                                                                                                                -3 kpl.

· .demontaż  konstrukcji  podwieszenia  kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki                                                                                                                 - 3 kpl.

· montaż konstrukcji  podwieszenia rurociągów i kanałów                                     - 3 kpl.

·  podłoża z kruszyw naturalnych grubości  15 cm                                                  - 78,80 m2

· rury PE ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania   o śr. zewn. 90 mm                  - 98,50 m

· .sieci wodociągowe – połączenie  rur polietylenowych  ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą  kształtek  elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm -kolana 90 st.      - 5 złącz

· przejścia rurociągu  przez      ściany dla przyłączy  ośr. nom. 90 mm w  tulejach z rur stalowych  o śr. 150 mm                                                                                   - 3 przej.

· próba wodna szczelności  sieci wodociągowych   z rur typ PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm                                                                                           - 1 próba

· dezynfekcja rurociągów  sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150mm  - 1 odc. 200 m

· jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej  do 150 mm           - 1 od. 200 m

· obsypka rurociągu  gruntem z wykopu ,jego przesianie                                      -26,953 m3

· oznakowanie  trasy rurociągu  ułożonego w ziemi , taśma z tworzywa sztucznego-  98,50 m

· zasypanie wykopów  fund. podłużnych , punktowych  ,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z z zagęszczeniem  mechanicznym  ubijakiem (gr. warstwy w stanie  luźnym  35 cm) kat. gr. I, II                                                                                         - 67,50 m3

· zasypanie wykopów o  ścianach  pionowych o szerokości  0,8- 2,5 m i głębokości do 1,5 m w gr. kat. I – III                                                                                                   - 38,773 m3

· załadowanie , wyładowanie  lub przeładowanie  na przyczepy ładunków ciężkich o masie  do 30 t  kategorii III z pomocą żurawi samojezdnych  kołowych                    - 1 szt.

· koszt transportu zbiornika na miejsce montażu                                                              - 1 kpl.

· zbiornik cylindryczny na płyny o pojemności  150 m3 wraz z kosztem zakupu zbiornika – zamontowany na gotowym fundamencie                                                     - 1 kpl.

·  izolacja o grub. 10 cm wełna mineralna pod blachę  ocynkowaną ścian bocznych  powierzchni płaskich  zbiorników  o śr. bez względu na średnicę zbiornika i wielkość powierzchni                                                                                                                - 145,954 m2

· roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa rurociągi w terenie równym – 0,01 km

· wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie  kat. III                                                                                                                              - 6,115 m3

· wykopy liniowe o ścianach  pionowych  pod fundamenty , rurociągi, kolektory w gruntach suchych

·  kat. III-IV z wydobyciem  urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym  głębokość  0,8- 1,5 m  -1,529 m3

· podłoża z kruszyw naturalnych  grubości  15 cm                                                                   - 6,8 m2

· rury PE ciśnieniowe  łączone metodą  zgrzewania o śr. zew. 110 mm                                 - 8,50 m

· .sieci wodociągowe – połączenie  rur polietylenowych ciśnieniowych  PE, PEHD za pomocą  kształtek  elektrooporowych  o śr.  zewnętrznej 110 mm- kolana  90 st   - 2 zlącz.

· przejścia rurociągu przez ściany dla przyłączy o śr. nom. 110 mm w  tulejach  z rur stalowych  o śr. 150 mm                                                                                     - 2 przej.

· próba wodna  szczelności sieci wodociągowych z rur typ PE, PEHD o śr. nom.90-110 mm – 1 próba

· dezynfekcja  rurociągów sieci wodociągowych o śr.  nom. do 150 mm                   - 1 odc. 200 m

· .jednokrotne płukanie  sieci wodociągowej  o śr. nom. do 150 mm                           -1  odc. 200 m

· obsypka rurociągu  gruntem z wykopu , jego przesianie                                           - 2,626 m3

· oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi  taśma z tworzywa sztucznego    - 8,5 m

· .zasypanie wykopów fund. podłużnych,punktowych, rowów , wykopów obiektowych spycharkami  z zagęszczeniem  mechanicznym  ubijakami ( gr . warstwy w  stanie luźnym35 cm)  kat. gr.  I-II                                                                                                                - 3,198 m3

· zasypywanie wykopów o ścianach pionowych  o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości  do 1,5 m w gr. kat. I- II                                                                                                             - 0,8 m3

· ręczne  rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy  1 m3 ziemi na 1 m wykopu 

grunt kat. I- II.                                                                                                             - 6,844 m3 

· roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych -trasa rurociągu w terenie równym -0,054km

· wykopy oraz przekopy  wykonywane koparkami  podsiębiernymi  0,25 m3 na odkład w gruncie  kat. III                                                                                                                   - 172,832 m3

· .wykopy liniowe  o  ścianach  pionowych pod  fundamenty , rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą  lub wyciągiem ręcznym  głębokości do 1,5 m

·  szerokości 0,8- 1,5 m                                                                                                   - 43,208 m3

· .pełne umocnienie  pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głębokości do 3 m balami  drew. w gruntach  suchych kat. III-IV z rozbiórką                                            - 272,80 m2

· umocnienie pionowych ścian  wykopów o głęb. do 6 m pod obiekty  specjalne w gruntach 

· suchych  kat. I-II balami drewnianymi  wraz z  rozbiórką                                              - 101,20 m2

· montaż  konstrukcji  podwieszenia  kabli elektrycznych  i telekomunikacyjnych typ lekki-  1 kpl.

· .demontaż konstrukcji  podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki 

– 1 kpl.

· .podłoża z kruszyw  naturalnych grubości  15 cm                                                                 - 44 m2 

· rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych -kielichowe z PCV o śr. nom. 250 mm                - 49 m

· rury kanalizacyjne kamionkowe z rur łączonych na uszczelkę  o śr. nom. 150 mm               - 6 m

· studnie rewizyjne  z kręgów  betonowych  w gotowym  wykopie podstawa studni betonowa – 3,694m3

· izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych  na lepiku  na zimno- pierwsza 

·  warstwa -izolacja  płyty podstudziennej                                                                                - 18,472m3

· .izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni  poziomych na lepiku na zimno- druga

·  warstwa  izolacja płyty  podstudziennej                                                                       - 18,472 m3

· odstojnik popłuczyn z kręgów betonowych  o śr. 2000 mm w gotowym wykopie  głębokość 2 m (R,S=2)                                                                                                     - 2 szt.

· studnie rewizyjne z kręgów  betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie( bez murowania podstawy  studni) za każde nast. 0,5 m ponad 2 m (R,S=2)                                            - 6,2 szt.

· studnia neutralizacji podchlorynu sodu w gotowym  wykopie głębokość 2 m zwentylowana z rur 

·  PCV  dn 160 wyprowadzona  wzdłuż ściany budynku  1 m ponad dach                             - 1 szt.

· .przejście  przez ściany  komór tulejami  stalowymi „PS”przy grubości ściany 20 cm- otwór o śr.  nominalnej 310 mm                                                                                       - 3 szt.

· zasuwy kołnierzowe z obudowa o śr. 250 mm montowane na rurociągach PVC i PE     - 1 kpl.

· .próba  wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm      - 1 odc-1 próba

· próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm           - 1  odc. 1 prób

· opsypka rurociągu  gruntem z wykopu , jego przesianie                       - 29,251 m3

· zasypanie wykopów fund.podłużnych, punktowych , rowów , wykopów obiektowych spycharkami  z  zagęszczeniem  mechanicznym ubijakami ( gr warstwy w stanie luźnym 35)-kat. gr.  I – II                                                                                                                         - 109,783 m3

· zasypywanie wykopów o ścianach o szerokości 0,8 – 2,5 m i głęb. do1,5 m w gr. kat.I-III – 27,446 m3

· ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi  na 1m wykopu ,  grunt kat.I-II                                                     - 78,811 m3.

    C)    Branża  elektryczna         

·  osadzenie  plastykowych  kołków rozporowych  w ścianie lub w  stropie      - ilość 2,50/100 szt.

·  elementy konstrukcyjne ( uchwyty, konsolki, haczyki )przykręcane do ściany ,2 mocowania ilość     0,70/ 100 szt.

· korytka  o szer. do 100 mm, przykręcane do  gotowych  otworów                - ilość 1,10/100 m

· montaż  linek o średnicy do 8 mm pojedynczych, rozpiętość przęsła  do 20 m    -ilość 0,20/1kpl.

· przewody kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju żył  do 7,50 mm2 , układany bez  mocowania                                 - ilość 2,73/100 m

· .przewody kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju żył do 12,50 mm2 , układany bez mocowania                                    - ilość 0,20/100m

· przewody kabelkowe układane  w gotowych korytkach i na drabinkach o łącznym przekroju  żył do 30,00 m2 , układany bez mocowania                                      - ilość 0,32/100m

· przewody kabelkowe układane w gotowych  linkach nośnych o łącznym przekroju żył do 7,50 mm2                                                                                                  - ilość 0,10/100m

· przewody kabelkowy o łącznym przekroju żył do 7,50 mm2 , mocowanych do kostek osadzonych na konstrukcji metalowej                                                              - ilość  0,40/100m

· .oprawa porcelanowa brzgoodporna , strugooodporna, przykręcana                 -ilość 4,00/1 kpl.

·  montaż  opraw  oświetleniowych zawieszanych(zwykłych) świetlówka do 3x40W ilość  8,00/1kpl

· mocowanie osprzętu przez przykręcenie  do konstrukcji przez przyspawanie płaskownika -ilość     

0,12/100szt.

· odgałęźniki  bryzgoszczelne  z tworzywa  sztucznego przykręcane o 4 wlotach m- ilość  0,06/100 szt.

· łącznik natynkowy jednobiegunowy , przycisk                                               - ilość 0,04 /100 szt.

· .łącznik natynkowy świecznikowy                                                                    - ilość  0,02/100 szt.

· .gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3- biegunowe, 16 A , przekrój przewodu do 2,5 mm2 , przykręcane                                   - ilość 0,08/100 szt.

· tablica elektryczna o masie do 30 kg                                                              -ilość  4/ 1 szt.

· rozdzielnice (zestawy) o masie do 20 kg mocowane na fundamencie prefabrykowanym -ilość 1/ 1 szt.

·  odgałęźniki w obudowie  metalowej przykręcane o 3 wlotach i przekroju przewodu

·  do 16 mm2                                                                                                          - ilość 0,01/100 szt.

· przebijanie otworów w ścianach lub stropach podłoże z cegły , długość przebicia do 2 cegieł ,średnica  otworu 25 mm                                                                                 - ilość 0,10/100 otworów

·  rury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm                                                          - ilość 2/ m

· .przewód mocowany na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno    -ilość 0,40/100m,

· uchwyt uziemiający skręcany ,średnica  rury do 100 mm   ilość 14/szt.

· mostek bocznikujący łączony na obejmy ,średnia rury do 100 mm   ilość 6,00/szt.

· sprawdzenie i pomiar  obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie -ilość 10,00/1 pomiar

· sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 3 fazach-ilość 4,0/1 pomiar,

· obróbka  końców kabli sygnalizacyjnych opancerzonych teletechnicznych ekranowych iwieloparowych przewodów kompensacyjnych o ilości żył do 7                       - ilość  50/ 1 koniec

· Badanie układów oraz pojedynczych  obwodów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych urządzeń na napięcie  do 1 kV – analogia                        -ilość  25/1 kpl.

· skuteczność  zerowania, pomiar pierwszy                                                    - ilość  20/ szt.

· zestawienie przewodów                                                                                - ilość 1/ 1 kpl.

· kopanie rowów dla kabli ręcznie , grunt kat. III                                            - ilość 35,84/ m3

·  nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m                                         -ilość 0,24/100m

· nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,6 m                                           -ilość 0,44/100m

· ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm                                 - ilość 0,10/ 100 m

· .zasypanie rowów dla kabli ręcznie , grunt kat.III                                            - ilość 26,88/m3

· zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi , grunt sypki kat.I-II        - ilość 0,29/100 m3

· .układanie ręcznie  w rowach kablowych  kabli o masie do 1,0 kg/m            - ilość 1,20/100 m

· .układanie w rurach , pustkach lub w kanałach zamkniętych kabli o masie do   1,0 kg/m                                                                                                        - ilość 0,60/100 m

·  wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – 2,0/m3

· wywiezienie gruzy spryzmowanego samochodami samowyładowczym-każdy następny km   10/ 1m3

· zarobienie na sucho końca kabla 4 żyłowego o przekroju  żył do 50 mm2          - 14/1 szt.

· .badanie linii kablowej NN – kabel o 4 żyłach                                                       - 7/1 odcinek 

· przewody instalacji  odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzonych                                                                                                           - ilość 0,20/100 m

·  przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach  klejonych                                                                                                 - ilość 0,60 /100m

· .montaż uziomów  lub przewodów  uziemiających  kat. grunt. III    ilość  12,00/1 m

· mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych  prętowych , kat. gruntu III ilość  9,00/1 m

· instalacja odgromowa , pomiar  pierwszy                                - ilość 5,00/1 szt.

· demontaż  instalacji elektrycznej                                             - ilość  1/ 1kpl/ 

UWAGA!!! wszystkie prace remontowe należy wykonać, zachowując ciągłość dostawy wody mieszkańcom podłączonym do sieci wodociągowej zasilanej z przedmiotowej hydroforni.

3) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest w:

a. dokumentacji projektowej- Załącznik Nr 9 do SIWZ

b. STWiOR zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie prawidłowości wykonania poszczególnych robót – Załącznik Nr 9  Do SIWZ

c. przedmiarach robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych  stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego zamówienia.

4.6. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Wszelkie materiały i urządzenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 


Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.


Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ.

4.7. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeżeli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ jako załącznik nr 9 przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 4.1. SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej w terenie.

4.8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym na:

1) wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 120 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania;

2) na dostarczone urządzenia zgodnie z kartą gwarancji producenta.Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiąjącego cesją praw wynikających z ww. gwarancji.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym terminie:

- zakończenie w terminie do dnia  30 maja 2013 r.    

5.2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia o którym mowa w ppkt. 5.1 w razie   wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

5.3. Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanych w pkt. 5.2 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.

6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

    SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlanej o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia   o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto , z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

Roboty budowlane o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia to budowa/przebudowa, rozbudowa, stacji wodociągowej o łącznej wartości nie mniejszej niż   1.000 000 zł brutto.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć               w wykonywaniu zamówienia i sprawować funkcję kierownika budowy branży budowlanej, i kierowników robot branzy instalacyjnej i elektrycznej. Kierownik budowy sp[rawuje funkcję koordynatora robór. Osoby7 sprawujące w/w funkcje musza należeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - dysponować aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12a, ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./), wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz posiadać wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

♦ Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 zł

♦ Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1.000 000 zł. 

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np. konsorcjum) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

f) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia dokumentów zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując formułę „spełnia – nie spełnia". Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach załączonych do oferty. Wykonawca musi wykazać spełnianie każdego z warunków, a z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

6.3. Niespełnienie któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, skutkować będzie  wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę wykluczonego Wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

    CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku-prawo zamówień publicznych wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ – każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia – jedno oświadczenie składane wspólnie przez wszystkich Wykonawców, musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców),

2)wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – referencje lub protokoły odbioru robót, dokumenty winny zawierać, co najmniej:

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą:

- wskazanie podmiotu, na rzecz, którego realizowane były roboty,

- wskazanie zakresu i wartości wykonanych robót,

- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia, zakończenia),

- wskazanie miejsca wykonania.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – (załącznik nr 8 do SIWZ)

5) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca składa Zamawiającemu następujące dokumenty :

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 w/w ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia – jedno oświadczenie składane wspólnie przez wszystkich Wykonawców, musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców) załącznik     nr 3 do SIWZ

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (dokument składają podmioty zbiorowe) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

7.3. ponadto Wykonawca składa:

1) dowód wniesienia wadium,

2) uproszczony kosztorys ofertowy 

3) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ

4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,

5) stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.

6) wykaz robót powierzonych podwykonawcy (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6 do SIWZ

7.4. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

7.5. Jeżeli termin składania ofert ulegnie przesunięciu, wówczas dokumenty, które do tego czasu utraciły swą ważność winny zostać uaktualnione.

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

    ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB

    UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

8.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się w języku polskim, w związku z tym, wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

8.2. Adres, numer telefonu oraz  adres internetowy są wskazane w pkt.2.

8.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania to znaczy od 7:30 do 15:30 (od poniedziałku do piątku), w dni robocze.

Uwaga: Przesłanie dokumentów po godzinach pracy Urzędu, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.

8.5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:  

       Artur Musialski – Kierownik referatu , tel 95 7436619 w sprawch przedmiotu zamowienia 

       Elżbieta Kaczmarek – tel 95 7436624, w sprawach proceduralnych 

8.6. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego określony w pkt 2 SIWZ.

Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości przekazania Wykonawcom pełnej treści SIWZ w formie papierowej.

8.8. W przypadku uzupełniania oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, uzupełniane oświadczenia lub dokumenty muszą być przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej, przy czym oświadczenia i pełnomocnictwa w oryginale, a dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

8.9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności.

8.10. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

9.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 30.000,00 zł. (słownie: trzydziesci tysięcy złotych)

9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr. 42 poz. 275).

9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Gminy Bledzew – GBS Międzyrzecz /Bledzew nr : 97 8367 0000 0030 1208 6000 0002 Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.

9.4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 u. p. z. p.

Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska),

- określenie przedmiotu postępowania,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

• Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo:

- wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według siedziby Zamawiającego dla rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancji.

9.5. Postanowienia pkt. 9. 4. stosuje się odpowiednio do poręczeń.

9.6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

9.7. Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 u. p. z. p.

9.8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

10.4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia  dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisma w 1 egzemplarzu. Zaleca się sporządzenie oferty na załączonym formularzu ofertowym.

11.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (Wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty będą trwale zszyte lub scalone w inny sposób). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

11.5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy (np. pełnomocnik) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

11.6. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego Pełnomocnika.

11.7. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, należy wpisać do Formularza Oferty. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), dokumenty te powinny być odrębną częścią nie złączoną w sposób trwały z ofertą.

11.8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów oferenta (dopuszcza się odcisk stempla) oraz opisane następująco: 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa, remont SUW Goruńsko „

Nie otwierać przed dniem 14 listopada 2012r godz. 9:30.

11.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.

11.10. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” – pozostałe oznakowanie jak wyżej.

11.11. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert i po stwierdzeniu poprawność procedury dokonania zamiany, zostaną dołączone do oferty Wykonawcy, który dokonał zamiany.

11.12.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zamian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

11.13.Koperty oznakowane napisem „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Ofertę należy złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego – Urząd   Gminy  Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew – sekretariat (parter) 

12.2. Termin składania ofert upływa 14 listopada 2012r o godz. 9:00 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

12.4. Termin otwarcia ofert 14 listopada 2012r., o godz. 9:30,  sala nr 13 (pietro)   Urzędu Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew

12.5 Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 

12.7. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

- dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy każdego               z Wykonawców, w odniesieniu, do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy,

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone, w art. 89 ust. 1 ustawy.

12.8. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

12.9. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1.Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej, w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, który należy traktować jako element pomocniczy do wyceny wartości robót, z podaniem składników cenowych i wskaźników kosztorysowych.

13.2. Ceny ofert muszą być podane w polskich złotych,

13.3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu budowy przed przystąpieniem do kalkulacji ceny oferty.

13.4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać zmianom ani waloryzacji przez cały okres realizacji umowy. 

13.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

13.6. Kosztorys ofertowy ma zastosowanie dla potrzeb rozliczenia, a także w przypadku zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy jako podstawa wyceny robót zamiennych i dodatkowych.

13.7. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

13.8. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT).

14. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

14.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

14.2. Oryginał dokumentu ustanawiającego Pełnomocnika - pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno w szczególności:

a) zawierać nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

b) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych co najmniej z nazwy,

c) zawierać informacje dotyczące ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania,

d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

14.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

14.4. Zamawiający wymaga, aby umowa regulująca współpracę tych podmiotów:

a) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

b) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

c) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

d) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia

e) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

f) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

14.5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.

15. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

15.2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

15.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

15.4 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

15.5. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

15.6. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje UZP ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli mają zastosowanie przesłanki określone w art. 12a ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

15.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

 16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

       OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

16.2. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

a) I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

b) II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

16.3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: najniższa cena oferty brutto – 100%.

16.4. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

                                      najniższa oferowana cena

kryterium: cena = -------------------------------------- x 100 

                                       cena badanej oferty

16.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium „najniższa cena oferty brutto” przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.

16.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

16.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

17. TRYB OCENY OFERT

17.1. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.2. W przypadku stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

17.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

17.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 17.1. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

17.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

17.6. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, u. p.z.p. lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

17.7. Formalne przesłanki wykluczenia Wykonawców reguluje art. 24 u.p.z.p.

17.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 u.p.z.p.

17.9. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

17.10. Przesłanki odrzucenia oferty zawiera art. 89 u.p.z.p.

17.11. Przesłanki unieważnienia postępowania zawiera art. 93 u.p.z.p.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

     WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

     PUBLICZNEGO

18.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

18.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz, uzasadnienie jej wyboru,  oraz  nazwy(firmy) oraz imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania  i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4)terminie,  określonym zgodnie z art.94 ust 2, po którego upływie  umowa w sprawie zamówienia  publicznego może być zawarta

18.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 18.3. na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2

18.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt. 18.5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

18.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

19.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest  do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej (brutto) podanej            w ofercie.

19.2. Zamawiający przyjmuje zasadę gwarantującą właściwe zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę poprzez przyjęcie zasady składania 2 odrębnych gwarancji dla 70% i 30% wysokości zabezpieczenia.

19.3.Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

-70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

-30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady; kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

20.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

20.1. Postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom po upływie terminu składania ofert i nie mogą być wówczas zmieniane lub uzupełniane. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.

20.2 Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy. 

20.3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich.

20.4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną szczegółowo określoną w projekcie umowy.

21.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY     W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej określają przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia,

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

22.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

        Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

23.  OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, 

       O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 i 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

25.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

26. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

     Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

27. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU JEŻELI ZAMAWIAJĄCY

      PRZEWIDUJE ICH ZWROT

     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

28. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, 

      KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

      Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy  

      podwykonawcom.

29. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ POWIERZONE 

      PODWYKONAWCOM

Zamawiający nie precyzuje która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz ofertowy

2. Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Wykaz robót budowlanych

5. Wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia

6. Wykaz części zamówienia których realizację Wykonawca zamierza powierzyć 

    podwykonawcom 

7. Projekt umowy

8. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

   wymagane uprawnienia

9. Projekty budowlano-wykonawcze; przedmiary robót 







                                                                                                                         
Załącznik nr 1 do SIWZ

 ..........................................................

            (miejscowość i data)
 

Wykonawca

..........................................................................

.......................................................................... 

       nazwa i adres siedziby Wykonawcy

..........................................................................

                     telefon, fax 

NIP: ..................................................................

Ne konta …..................................................................

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne  polegające na  przebudowie, remoncie stacji uzdatniania wody w Goruńsku 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

JA/MY NIŻEJ PODPISANY/I

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oferuję/my wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową netto………………….. (słownie .................................................... złotych), plus należny podatek VAT ………, co stanowi łącznie kwotę oferty brutto………….……………… (słownie ....................………………………….…..... złotych).

3. Oferowana cena oferty  zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające  wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

4. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i dostarczoną dokumentacją.

5. Zobowiązuję/my się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji zamówienia w terminie ustalonym w specyfikacji i projekcie umowy.

6. Zobowiązuję/my się na przedmiot zamówienia udzielić pisemnego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia – 120 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego. 

7. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

8. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Wadium w kwocie……………… zostało uiszczone w formie............................................

Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączam/y do oferty.

Numer konta, na które Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu …………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczamy, że roboty  objęte przedmiotem zamówienia:

1) wykonamy w całości samodzielnie,

2) wykonamy przy udziale specjalistycznych firm współpracujących (podwykonawców)*

     W przypadku, gdy przewidywane jest wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy wypełnić załącznik nr 6 do SIWZ.

11. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

12.  Oświadczam/y, że sposób reprezentacji Wykonawców występujących wspólnie jest następujący:……………………………………………………………………………………

Do formularza oferty załączam/y następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

Załączniki

1. ………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………………………..

7. ………………………………………………………………………………..

8. ………………………………………………………………………………...

9. …………………………………………………………………………………

Podpis .…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 (osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)







              

              
Załącznik nr 2 do SIWZ


 ...........................................................

                              (miejscowość i data)

Zamawiający 

Gmina Bledzew

Wykonawca

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….…

NIP.........................................................

REGON....................................................





(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22, ust. 1. U.p.z.p.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa , remont stacji uzdatniania wody w Gorunsku” 

W imieniu ............................................................................................................................

...................…....................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że:

a) posiadamy  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

     nakładają obowiązek ich posiadania 

b)  posiadamy wiedzę i doświadczenie 

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Podpis.…………………………………………………………………………….

 (osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)









         
Załącznik nr 3 do SIWZ

                     ...........................................................

                                             (miejscowość i data)

Zamawiający 

Gmina Bledzew

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................





( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.”Przebudowa , remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku”

w imieniu ............................................................................................................................

...................…....................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że:

w stosunku do firmy którą reprezentujemy  brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o których jest mowa w art.24 ust.1 u.p.z.p.

Podpis.…………………………………………………………………………….

 (osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)






   



Załącznik nr 4 do SIWZ

                           ………………………………………….                                                                                                                                 (miejscowość i data)
 

Zamawiający 

Gmina Bledzew 

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................





( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku” przekazuję wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót  odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia.

	Lp.
	Rodzaj i przedmiot

roboty budowlanej 
	Wartość

Zamówienia brutto
	Czas trwania zamówienia w latach


	Miejsce wykonania roboty budowlanej
	Nazwa instytucji, dla której realizowane było zamówienie (adres, tel. kontaktowy)

	
	
	
	Od

(dd/mm/rr)
	Do

(dd/mm/rr)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(Wykonawca musi wykazać co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto )

Uwaga - Wykonawca przedstawi w wykazie tylko te roboty, co do których załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpis .…………………………………………………………………………….










Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………………….                                                                                                                                (miejscowość i data)                                                                                                                               

Zamawiający 

Gmina Bledzew

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................





( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa , remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku” 

przekazuję/my oświadczenie o osobie pełniącej funkcje kierownika budowy, osobach pełniących funkcję kierowników robót, którymi dysponuje i które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia  

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Pełniona funkcja
	Kwalifikacje/ Uprawnienia (zakres, data, numer)
	Doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót (w latach)
	Informacje o podstawie do dysponowania osobą

	1.

 
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Podpis .……………………………………………………………………………




          





Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………………….                                                                                                                                       (miejscowość i data)                                                                                                                               

Zamawiający 

Gmina Bledzew

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP........................................................

REGON....................................................


WYKAZ  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA , KTÓRYCH REALIZACJĘ WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

przy zadaniu pn: „Przebudowa , remont stacjio uzdatniania wody w Goruńsku” 

	Lp.
	Rodzaj powierzonej podwykonawcy części  zamówienia 

	
	

	
	

	
	


UWAGA : 

1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

2. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót

……………………………………………      

                                                                                                 podpis

Zał. nr 7 do SIWZ

Projekt

Umowa

zawarta w dniu ……………… pomiędzy

Gminą Bledzew  zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Leszka Zimnego – Wójta, przy kontrasygnacie  Emilii Bączkowskiej   - Skarbnika Gminy 

a Firmą ………………………………………z siedzibą w ………………………….

posiadającą NIP ........…………………Regon ................. zarejestrowaną w ............................

nr rejestru /KRS .............................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ...................................................................

W oparciu o rozstrzygnięty przetarg nieograniczony (art.39) ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia .......... z dnia ................

przeprowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(t. j. Dz.U.10.113.759 ) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  polegające na

 Przebudowie, remoncie stacji uzdatniania wody w Gorunsku współfinansowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objetego PROW na lata 2007 - 2012

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

    a) projekty budowlano-wykonawcze

    b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

    c) oferta Wykonawcy 

    d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, BHP i P.Poż.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

    odbioru robót budowlano – montażowych oraz przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów

    Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i 

    aktualnej wiedzy technicznej.

5. Wykonanie prac związanych z obsługą geodezyjną w zakresie przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy

    robót budowlanych. Wykonawca opracuje projekty techniczne organizacji placu budowy oraz zorganizuje 

    niezbędne zaplecze budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami.

6. Podane w dokumentacji projektowej nazwy własne wyrobów budowlanych traktować należy jako 

    przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. 

    Dopuszcza się stosowanie innych niż wymienione w dokumentacji, wyrobów budowlanych pod warunkiem,

    iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie

    równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę, które będą 

    posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i 

    urządzenia będą oznaczone znakiem bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający ma 

    prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia

   wyników tych badań.

8. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

    Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w dniu odbioru.

9. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania 

    robót lub wykonania określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i 

    standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego

    uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego.

§2.

1. Obowiązki Zamawiającego:

1.1. dostarczenie projektów budowlano-wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

       odbioru robót budowlanych,

1.2. protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

1.3. przekazanie pozwoleń na budowę wraz z dziennikiem budowy,

1.4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 7 niniejszej umowy,

1.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1. protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego,

2.2. prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z 

       dokumentacją, warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi polskimi normami,

       polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, oraz wiedzą budowlaną,

2.3. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed 

       terminem odbioru końcowego,

2.4. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

2.5. pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 7 umowy,

2.6. uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminów odbiorów częściowych oraz robót

       zanikających, rozruch technologiczny

2.7. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na terenie objętym

      pracami, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy tj. Wykonawca bez dodatkowego

      wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich

      części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

2.8. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

2.9. zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami,

2.10.zapewnienie, aby materiały i urządzenia posiadały świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz

       odpowiadały: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, wymogom

       wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

2.11. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

2.12 niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach i trudnościach

       wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia 

       robót; w przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego

       tytułu wobec Zamawiającego, chyba że brak informacji wynika z przyczyn nie leżących po stronie 

       Wykonawcy,

2.13. przedkładanie w terminach wskazanych przez Zamawiającego wszelkich oświadczeń i dokumentów, 

         których wymagać będzie Zamawiający

2.14. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

         działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot niniejszej umowy:

         seria ...................................., nr ............. do sumy .................. zł.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej  umowy Wykonawca otrzyma zgodnie z ofertą

    wynagrodzenie :

-ryczałtową kwotę netto………………….. (słownie .....................................złotych),      

 -należny podatek VAT …….. co stanowi łącznie kwotę oferty brutto……………… (słownie .......................... złotych).

2. Ceny  podane w ofercie  są  ryczałtowe nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie

    będą podlegały waloryzacji.

§ 4.

Warunki płatności

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane  roboty nastąpi w  2 ratach : 

1) pierwsza płatnośc : 40% przy zaawansowaniu robot powyżej 40 % i płatna bedzie  na podstawie protokołu odbioru częściowego, sporządzonego zgodnie z niniejszą umową oraz kosztorysem częściowym powykonawczym dołączonym do faktury., potwierdzonym przez inspektorów nadzoru

2)  płatność końcowa 60%  płatna bedzie  na podstawie protokołu odbioru koncowego, sporządzonego zgodnie z niniejszą umową oraz kosztorysem powykonawczym  dołączonym do faktury., potwierdzonej  przez inspektorów nadzoru

2. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

    ……………………………………………………………………………, w terminie do 30 dni od daty

 dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej częściowej i końcowej faktury VAT wraz ze

    sprawdzonymi i zatwierdzonymi protokołami odbioru robót oraz kosztorysem częściowym powykonawczym  i końcowym,  podpisanymi  przez Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze strony Zamawiającego 

3. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktur  przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i 

    rachunkowym.

4. Za datę płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku nie dołączenia dokumentów wymienionych w ust. 2 oraz w §16 ust. 8 lub błędów, faktura 

    zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.

6. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

7.W przypadku zatrudnienia podwykonawców wraz z fakturą za wykonane roboty należy przedłożyć

    Zamawiającemu fakturę i oświadczenie podwykonawcy potwierdzającej zapłatę należnej mu kwoty za dany

    etap robót.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia robót dodatkowych z Wykonawcą według wskaźników

      cenotwórczych wskazanych w kosztorysie ofertowym na zamówienie podstawowe oraz ilości faktycznie 

      wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 5

Terminy realizacji robót

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym terminie:

     - zakończenie w terminie do dnia 30 maja 2013 r.

2. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu budowy.

    Protokół sporządza inspektor nadzoru i kierownik budowy w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

3. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych

     przedstawicieli obu stron. W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich 

     wznowienia.

4. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie 

    wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

5. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia o którym mowa w ust. 1. w razie

    wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

    a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

     b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po 

         zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których

         zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

§ 6.

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie

     od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi 

     zdarzeniami losowymi - od wszystkich ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

     Ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy (ryzyk budowlanych), w 

      wysokości ………………….. PLN (na kwotę brutto całkowitej wartości umownej + 5% wartości umownej

      jako zabezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie),

2. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu właściwe polisy do dnia przekazania terenu 

    budowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

3. Niedostarczenie przez Wykonawcę właściwych polis skutkować będzie rozwiązaniem umowy z winy 

    Wykonawcy, co pociąga za sobą skutki przewidziane § 11, ust. 2. pkt.2. 1)

4. Umowy ubezpieczeniowe wymienione w pkt. 1 muszą obejmować Podwykonawców w takim zakresie jak

     Wykonawców.

§ 7

Odbiory

1. Strony ustalają, że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów:

   1) odbiory częściowe,

   2) odbiór końcowy - po wykonaniu całości robót objętych umową,

   3) odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca, poprzez 

     stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiającego i inspektora nadzoru o wykonaniu robót

     zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót

      przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie 

      inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

      przywrócić elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne 

    dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

    dotyczące odbieranego elementu robót.

4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później jednak

     niż w ciągu 3 dni od przyjętego zgłoszenia.

5. Odbiór końcowy:

5.1. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych

        nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru wpisem

        do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od 

        daty ich rozpoczęcia,

5.2. w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz

       jednostek, których udział nakazują przepisy prawa,

5.3. wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

       pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności:

      - dziennik budowy,

      - dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora 

         nadzoru,

      - protokoły wymaganych prób, 

      - oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na

          budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i 

          inspektora nadzoru,

       - rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika budowy i inspektora 

          nadzoru

        - atesty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w skali obowiązującej mapy zasadniczej – 3 kpl. (również w wersji elektronicznej – plik dxf i jpg)

6. Z czynności odbiorowych (częściowych i końcowego) zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie

     wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

     odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z

     winy Wykonawcy.

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

8.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin;

       fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie 

       termin usunięcia wad,

8.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

8.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej  

          wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

8.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 

          wyznaczając ostateczny termin ich realizacji, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych 

          kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy oraz do naprawienia 

           szkody wynikłej z opóźnienia,

8.2.3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający odstąpi

          od umowy z winy Wykonawcy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

10. Protokoły odbioru, o których mowa w ust.2, są załączane do dziennika budowy i stanowią dowód tego, co

      zostało w nich stwierdzone.

11.W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru bądź Zamawiającego wątpliwości, 

     co do jakości wykonanych prac, oraz zastosowanych materiałów Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

      przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wskazanych wątpliwych odcinków kanałów oraz zlecenia wszelkich 

      niezbędnych ekspertyz. W przypadku gdy zostaną ujawnione nieprawidłowości, koszty w/w prac ponosi 

     Wykonawca, a Zamawiający ma prawo stosownie obniżyć wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót.

§8.

Nadzór

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego inspektor 

     nadzoru………………………………………………………………………….

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, 

    powiadamiając go o tym na piśmie.

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót,

     które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych i 

     zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z treści 

    niniejszej umowy.

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie z dokumentacją 

    techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi

    Polskimi Normami.

8. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik budowy.

9. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

    -branża sanitarna………………………………………………………………………………,

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wymienionych w ust. 9 na wniosek Wykonawcy.

11. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania  

      tego podwykonawcy jak gdyby były one działaniem samego Wykonawcy.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w

     § 3 ust. 1, co stanowi ................................. z ł

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie wniesiono w dniu…………………., w jednej lub w kilku formach

    określonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. tj w formie…………

     …………………………………………………………………………………..

4. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności: wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, termin wykonania 

     zamówienia, termin usunięcia wad i usterek.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez

    Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

     bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy

     rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

     rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

    form, określonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

    jego wysokości.

9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

    Zamawiającego za należycie wykonane.

10. Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

      wady.

11. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi

      odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania  

      robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

12. Kwota, o której mowa w ust. 10 zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi

      za wady.

§ 10.

Gwarancja

1. Na wykonany przemiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 120  miesięcy, której bieg rozpocznie się od dnia następnego po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego stosownym protokołem.

2.  Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia zgodnie z kartą gwarancji producenta.Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiąjącego cesją praw wynikających z ww. gwarancji.

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 1 miesiąca od dnia

    ujawnienia. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod następującym adresem i nr 

    faksu: ..........................

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 4 dni od 

    daty zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. Termin przystąpienia do 

     usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą

     Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt 

    Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie

    Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z

     § 11 ust. 2. pkt. 2.3. niniejszej umowy.

8. Niniejsza gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady /art.

    556-576 i art. 657 kodeksu cywilnego/

§11.

Kary umowne

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

     umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następującą karę umowną:

2.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność

      Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

2.2. za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 (brutto) za 

       każdy dzień opóźnienia.

2.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

       rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 (brutto) za każdy dzień opóźnienia, 

       liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 10 dni od daty wystąpienia przez 

     Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić 

     należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstapienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z

      przyczyn, za ktore odpowiedzialność ponosi Zamawiający , w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego

       brutto.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar

     umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12.

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

    mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają

    zmiany umowy w formie aneksu dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony 

    wyodrębnią:

    a.) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w

         pierwotnej dokumentacji projektowej,

     b.) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

         umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,

     c.) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których 

         wykonanie stało się zbędne.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

    - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego

    - wystąpienie zdarzeń losowych  w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, 

      ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 

      dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

     - zmiany terminów wykonania robót, w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka 

       stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania

      oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę 

      zaakceptuje Zamawiający,

    - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania ze strony Wykonawcy lub

      Zamawiającego,

    - wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji 

       współfinansujących realizację przedmiotu umowy.

§13.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1.1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.3. Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez

      Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo

      wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

1.4. Wykonawca, pomimo 2-krotnie naliczonych kar umownych, nie oddał określonego umownie przedmiotu 

       umowy lub umówionych części,

1.5. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, za wyjątkiem przerwy w realizacji  

       robót zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub w przypadku wystąpienia niesprzyjających 

      warunków atmosferycznych – za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie,

1.6. Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Poza sytuacjami opisanymi powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji

    określonej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

3.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 

      trzech miesięcy, licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

       będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

    musi zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

     szczegółowe:

5.1.Wykonawca:

5.1.1. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

5.1.2. sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

         Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

          nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

5.1.3. przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, gwarancje oraz wszelkie 

         dokumenty związane z realizacją umowy,

5.1.4. niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:

6.1. dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia,

6.2. zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§14.

Roboty zamienne i dodatkowe

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

2.Wartość wyłączonych robót zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje 

    kosztorysu ofertowego.

3.Zamawiający dopuszcza na wniosek jednej ze stron możliwość wykonania ewentualnych robót zamiennych (tj,

    robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia).

4.Realizacja tych robót poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności z udziałem przedstawiciel 

    Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru.

5. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego (zatwierdzenia 

    przez niego protokołu konieczności).

6. Przed przystąpieniem do wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia

     Zamawiającemu kosztorysów obejmujących zakres tych robót, kosztorysy te będą opracowane w oparciu o 

     następujące założenia;

   a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie kosztorysów ofertowych, a w przypadku gdy będzie to 

       niemożliwe na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie 

       zatwierdzonych przez inspektora nadzoru wycen własnych Wykonawcy dokonanych w oparciu o czynnik

  i    cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym.

b) Jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych w kosztorysie

     ofertowym.

7. Jeżeli w czasie wykonywania niniejszej umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót lub 

     zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

     wykonania, przy czym dodatkowa zapłata należeć się będzie Wykonawcy tylko wówczas gdy przy dołożeniu

      należytej staranności nie mógł On przewidzieć konieczności wykonania tych robót. Sposób i zakres 

      wykonania będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy stronami w formie protokołu konieczności 

      podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy i podpisaniu stosownej 

     umowy przez Strony.

8. Nie będą uważane za roboty dodatkowe zmiany tras kanalizacji, wynikłe ze zmian projektowych dokonanych

     w trakcie realizacji zadania nie powodujące zwiększenia ich długości.

§15.

Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony są zobowiązane przede wszystkim do

    wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie do drugiej Strony pisemnego konkretnego roszczenia na 

    piśmie.

3. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

    roszczenia w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

    Zamawiającego.

§16.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie prawo podpisać umowę z podwykonawcami o

    wykonanie określonej szczegółowo części robót wymienionej w ofercie.

2. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcami do akceptacji , a po

    wyrażeniu zgody kopię podpisanej umowy.

3. Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to

     również jej ewentualnych zmian lub uzupełnień.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,

       uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie 

     jak za swoje działania.

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części 

    robót.

6. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia podwykonawców, w

     przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją istotnych warunków 

     zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami.

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują 

     odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany 

      podwykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury pisemnego

     potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu 

     zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie

     kwot, które były należne Podwykonawcy z danej faktury.

9. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 8 upoważnia Zamawiającego do

     wstrzymania zapłaty kwot należnych za roboty wykonane przez Podwykonawcę do chwili otrzymania 

     potwierdzenia.

10.Strony przewidują także możliwość polecenia przez Wykonawcę dokonania zapłaty należności z faktury 

     bezpośrednio na rzecz podwykonawców. Polecenie to musi zawierać pisemne stwierdzenie podwykonawcy 

     że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane w ramach 

     przekładanej faktury Wykonawcy.

§17.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy

     prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej 

     ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.

2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na

     osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Na każdej fakturze Wykonawca zamieści adnotację o 

     zakazie dokonania cesji.

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem 

    Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z Umową powinny być 

     przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony 

     dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty 

     elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie 

      będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

4. Przeniesienie przez którąkolwiek ze Stron praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osobę

     trzecią, wymaga dla swej ważności pisemnej zgody drugiej Strony.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu

    wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego 

     przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od 

     dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na 

      przyczynę niepodjęcia.

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, trzech dla  

     Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                                                            Wykonawca










Załącznik nr 8 do SIWZ

………………………………………….                                                                                                                                (miejscowość i data)                                                                                                                             

Zamawiający 

Gmina Bledzew

Wykonawca

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

NIP.......................................................

REGON....................................................





( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa, remont stacji uzdatniania wody w Goruńsku” współfinansowanego w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

w imieniu ............................................................................................................................

...................…....................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy/ów)

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Podpis.…………………………………………………………………………….

 (osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu  Wykonawcy/ów)                                 
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