RG. OŚ. 650.11.7.2021                                                                           Bledzew, dnia  04.03.2021r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 6, art. 84 i art. 85 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 274),  art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020, poz. 256 ze zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 73  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. Nr 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2020r. Gospodarstwa Rolnego Dominik Grabarek Nowa Wieś 53; 66-350 Bledzew 
w imieniu którego działa pełnomocnik tj. Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska ul. Michała Drzymały 12a/20; 60-613 Poznań, w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40m3/h.

Orzekam

1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz  określam
     warunki realizacji przedsięwzięcia:

- Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 
         40m3/h. Inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 348/1 położonej w obrębie 
         Sokola Dąbrowa.

2. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik do niniejszej decyzji, który stanowi jej

integralną część.

Uzasadnienie

Zgodne z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Natomiast art. 75 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy stanowi, że wójt jest organem właściwym do wydania decyzji, a art. 84 i art. 85 wskazują jakie elementy ma zawierać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji 
administracyjnej, a § 3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rodzaje przedsięwzięcia.

W dniu 27.10.2020r do Urzędu Gminy Bledzew wpłynął wniosek z dnia 26.10.2020 Gospodarstwa Rolnego Dominik Grabarek Nowa Wieś 53; 66-350 Bledzew w imieniu którego działa pełnomocnik tj. Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska ul. Michała Drzymały 12a/20; 60-613 Poznań, w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody 40m3/h.

Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia i jego oddziaływaniem, pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesionej opłaty skarbowej.

W związku z brakiem podania we wniosku rodzaju decyzji, o których mowa w art.  72 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o taką informacje, co zostało dokonane pismem z dnia 10.11.2020.

W dniu 18.11.2020r. zostało wszczęte zawiadomieniem RG.OŚ. 650.11.1.2020 postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie oraz został przedłużony termin załatwienia sprawy. Zawiadomienie to zostało przesłane pełnomocnikowi wnioskodawcy.

W dniu 18.11.2020r. wystąpiono z pismami:

- znak RG. OŚ. 650.11.3.2020 do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
     w  Gorzowie Wlkp.,

-  RG.OŚ. 650.11.4.2020r do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
    w  Gorzowie Wlkp.

z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z uwagi na fakt, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego nie wystąpiono do Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Międzyrzeczu z wnioskiem o zajecie stanowiska – art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 3 grudnia 2020r.  znak WZŚ.4220.726.2020.KS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu.

Na kolejnym etapie postępowania wpłynęło opinia  PO.ZZŚ.1.435.316m.2020.KW z 30 listopada 2020r  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.  
w której organ ten stwierdził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po otrzymaniu opinii organów uzgadniających zostało wydane postanowienie RG.OŚ. 650.11.5.2021 z 16.12.2020r. w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określono zakres raportu. Informacja 
o wydanym postanowieniu została zamieszczona w dniu 17.12.2020r. na stronie www.sios.bledzew.pl.

Na postanowienie to pełnomocnik wnioskodawcy wniósł w dniu 23.12.2020r. zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., które zostało przesłane do tego organu pismem RG.OŚ.650.11.6.2020 z dnia 29.12.2020r.

W dniu 29.01.2021 do Urzędu Gminy Bledzew wpłynęło postanowienie SKO.Go/450-Sz.M/15/21 z dnia 25.01.2021r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Postanowieniem tym zostało uchylone postanowienie Wójta Gminy Bledzew RG.OŚ. 650.11.5.2021 z 16.12.2020r oraz zalecono ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ I instancji.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestycja będzie zlokalizowana  na działce nr 348/1 o pow. 46,74h położonej w obrębie Sokola Dabrowa, Gmina Bledzew, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ujęcie wody zlokalizowane będzie w południowej części działki, 256 m od jej wschodniej oraz 215 m od południowej granicy.  Działka nr 348/1 stanowi grunty rolne i otoczona jest terenami rolnym, lasami, a wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega droga asfaltowa. Najbliższy budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej oddalony jest od granicy działki, na której planowane jest przedsięwzięcie o ok 75m jednakże od najbliższego ujęcia będzie to odległość ok 750 m.

Inwestycja polega na wykonaniu ujęcia wód podziemnych dla Gospodarstwa Rolnego Dominika Grabarka , Nowa Wieś 53; 66-350 Bledzew dla potrzeby podlewania upraw rolnych o powierzchni około 47 ha, które zlokalizowane są w granicach działki nr 348/1, obręb Sokola Dąbrowa. Biorąc pod uwagę średnie godzinowe zużycie wody w odniesieniu do okresu bilansowego jakim jest rok kalendarzowy, proponowana wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia wynosi 16,5 m3/h. Ponieważ podlewanie upraw będzie się odbywać w okresie od początku kwietnia do końca września (tj. przez okres 183 dni w roku), średnie dobowe zużycie wody w okresie eksploatacji będzie wynosić 770,5 m3/d, co daje 32,1 m3/h. Przewiduje się, że praca ujęcia będzie odbywać się z wydajnością Qhmax = 40 m3/h.

Woda ze studni przesyłana będzie rurociągiem tłocznym do sieci hydrantów usytuowanych na polu uprawnym, do których podłączona będzie deszczownia szpulowa.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, którego inwestorem jest  Gospodarstwo Rolne Dominik Grabarek; Nowa Wieś 53; 66-350 Bledzew został opracowany przez Maję Sroczyńską i Iwonę Mokszan „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego S1 o gł. 35m 
w celu ujęcia do eksploatacji wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich dla gospodarstwa rolnego w miejscowości Sokola Dąbrowa; (dz. nr ewid. 348/1, obr. Sokola Dąbrowa), gmina Bledzew, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie otworu metodą obrotową. Prace realizowane będą przy pomocy wiertnicy mechanicznej na samochodzie lub podwoziu gąsienicowym. Projektowana głębokość wiercenia wynosi 35 m. W przypadku niżej zalegającego spągu warstwy wodonośnej dopuszcza się przegłębienie wiercenia do maksymalnie 60 m. Po osiągnięciu pożądanej głębokości wiercenia w otworze zostanie zabudowana kolumna filtrowa. Będzie ona zbudowana z rur PVC 225 mm (DN 200 mm) wyprowadzonych 0,2 m ponad powierzchnię terenu. Do poboru wody wykorzystana zostanie pompa głębinowa wraz z armaturą czerpalną, której parametry zostaną określone po wykonaniu otworu i po przeprowadzeniu próbnego pompowania i dostosowaniu do rozpoznanych warunków hydrogeologicznych.

W otworze przewiduje się zabudować kolumnę filtrową z rur PCV Ø 225mm (DN 200mm) wyprowadzoną 0,2m ponad powierzchnie terenu  o konstrukcji:

- rura nadfiltrowa 19,2m (19m + wyprowadzona 0,2m ponad powierzchnie terenu) – PVC DN 200 mm Ø zew. 225mm,

- cześć robocza 10,0m, - PVC DN 200 mm Ø zewn. 225 mm, filtr siatkowy owinięty siatką nylonowa,

- rura podfiltrowa 2,0m – PVC DN 200 mm Ø zewn. 225 mm.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu gotowych podzespołów tj. pompy głębinowej 
i niezbędnej armatury oraz elementów obudowy studziennej, którą planuje się wykonać z dwóch betonowych kręgów o średnicy DN1200mm i powierzchni ok. 1,13m2. Dno obudowy będzie uszczelnione betonem, a wylot do czasu wykonania obudowy studziennej oraz urządzenia wodnego zostanie zabezpieczony hermetyczna głowicą z otworami na kabel zasilający i pompę.

Dla zakładanego w Projekcie robót geologicznych otworu prognozowana wydajność dopuszczalna wynosi ~58 m3/h. i jest to wielkość pokrywająca zapotrzebowanie określone przez Inwestora na poziomie Qhmax=40 m3/h. Przy takim poborze wody zasięg oddziaływania urządzenia wodnego tj. promień leja depresji w poziomie wód podziemnych osiągnie wartość ok. R=137,03m. Ostateczny zakres i warunki wykonania urządzenia wodnego oraz warunki korzystania z wód zostaną określone 
w pozwoleniu wodnoprawnym.

.

Analiza informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że największe oddziaływanie na środowisko wystąpi na etapie inwestycyjnym, podczas prac montażowych. Inwestor realizujący przedsięwzięcie obowiązany będzie uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, ziemi, naturalnego ukształtowania terenu 
i stosunków wodnych. Inwestor będzie zobowiązany do przestrzegania odrębnych przepisów. Istotnym elementem przedsięwzięcia na etapie budowy będzie także hałas związany z wykorzystaniem urządzeń i maszyn do niezbędnych prac montażowych. Mając na uwadze stosunkowo krótki okres prac, należy uznać, że oddziaływanie to także nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego. Wszystkie odpady powstające na terenie przedsięwzięcia gromadzone będą w workach  selektywnie, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Poszczególne rodzaje odpadów przekazywane będą uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia. Urobek 
z wiercenia otworu zostanie częściowo wykorzystany do wypełnienia przestrzeni pomiędzy kolumną filtrową a ścianą rur osłonowych. Pozostała jego część zostanie wykorzystana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Etap eksploatacji studni nie jest związany z emisją zanieczyszczeń do powietrza, ścieków bytowych czy przemysłowych. Praca instalacji poboru wody podziemnej nie będzie powodowała wytwarzania odpadów. Jedyną grupę odpadów stanowić mogą odpady zielone z koszenia i utrzymywania działki, na której zlokalizowano ujęcie wody. Ponadto wykonany otwór hydrologiczny zostanie wyposażony w szczelną obudowę studzienną, która zapobiegać będzie ewentualnej migracji zanieczyszczeń 
z powierzchni terenu. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany 
w grunt nie będą przedostawać się do wnętrza obudowy studziennej. W zasięgu oddziaływania studni S1 tj. jej leja depresji nie znajdują się inne studnie.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Najbliższym obszarem Natura 2000 jest obszar Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008 położone w odległości ok. 5,5 km od terenu inwestycji. Inwestycja zlokalizowana zostanie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej części Wód Powierzchniowych (JZWP) Jordanka o kodzie PLRW6000171878989, który posiada status naturalnej części wód o dobrym stanie, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019. poz. 1396, ze zm.) i  nie występuje też w wykazie obiektów wymienionych w art. 135 ust 1 tej ustawy dla których mogą być tworzone obszary ograniczonego użytkowania, a sama lokalizacja przedsięwzięcia powoduje, że nie zachodzi ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko. Brak jest również podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej katastrofy naturalnej lub budowlanej.

Charakter i skala oddziaływania przedsięwzięcia zastosowane rozwiązania technologiczne dają podstawy stwierdzeniu, że przedsięwzięcie nie powinno stwarzać zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz że nie będzie ono znacząco oddziaływać na pozostające w jego zasięgu jednolite części wód, przez co nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, ponowną analizę informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i opinii organów uzgadniających orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Bledzew w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wójt Gminy Bledzew
(-) Małgorzata Musiałowska

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - pełnomocnik

2. a.a

Do wiadomości:

1. Organy uzgadniające

Załącznik Nr 1

do decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach

znak: RG.OŚ. 650.11.7.2021 z dn.  04.03.2021r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z ART. 84 UST. 2 USTAWY O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie polega na Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych 
o zdolności poboru wody 40m3/h.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje:

a) wykonanie studni głębinowej o max wydajności godzinowej 40m3/h,

b) wiercenie studni S1 metodą mechaniczną obrotową na prawy obieg płuczki betonowej/wodnej do
    głębokości końcowej ok 35 m p.p.t.,

c) zabudowę kolumny filtracyjnej z rur PVC Ø 225mm (DN 200mm) wyprowadzoną 0,2m ponad
    powierzchnie terenu  o konstrukcji:

- rura nadfiltrowa 19,2m (19m + wyprowadzona 0,2m ponad powierzchnie terenu) – PVC DN 200  
       mm Ø zew. 225mm,

- cześć robocza 10m, - PVC DN 200 mm Ø zewn. 225 mm, filtr siatkowy owinięty siatką
      nylonowa,

- rura podfiltrowa 2m – PVC DN 200 mm Ø zewn. 225 mm.

d) montaż gotowych podzespołów tj. pompy głębinowej i niezbędnej armatury oraz elementów       
    obudowy studni wykonanych z dwóch betonowych kręgów DN 1200mm i powierzchni 1,13m2.

Woda ze studni przesyłana będzie rurociągiem tłocznym do sieci hydrantów usytuowanych na polu uprawnym, do których podłączona będzie deszczownia szpulowa. Deszczownia składać będzie się z jednoosiowej ramy w kształcie trójkąta z zamocowaną obrotnicą, na której zamontowany będzie bęben z nawiniętym wężem PE zakończony wózkiem z działkiem deszczującym.